Załącznik Nr 1.1 (OPZ) do SIWZ

Nr sprawy ZP 39-209003

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonaniu prac remontowych na II piętrze budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

Wytyczne do wykonania prac remontowych na 2 piętrze w budynku IBL w Warszawie

Wszystkie prace remontowo budowlane zgodnie z udostępnionym przedmiarem  (Załącznik nr 1.1 a do SIWZ – Przedmiar –prace remontowe w budynku IBL – 2 piętro w Warszawie). Kolorystyka farb wewnętrznych i materiałów wykończeniowych każdorazowo musi być uzgadniana ze Zleceniodawcą. Do oferty należy dołączyć Szczegółowy Kosztorys Ofertowy – wyliczenia na podstawie stawek katalogu I kwartału 2020 roku Sekocenbud. W przedmiarze załączonym do ogłoszenia podano przykładowe materiały, które są wykładnikiem jakości i parametrów technicznych do materiałów zastępczych.

Wykonawca musi wyznaczyć osobę odpowiedzialna za wykonywanie prac – Kierownika Robót lub Brygadzistę (osoba imiennie wskazana w ofercie). Wskazane uprawnienia budowlane.

Wykonawca we własnym zakresie organizuje utylizację odpadów zgodnie z przepisami (do protokołu końcowego wymagany będzie dokument potwierdzający utylizację odpadu). Materiały do wykonania zlecenia, pomocnicze oraz transport jest po stronie wykonawcy.

Wszystkie prace należy wykonać z najwyższa starannością oraz z materiałów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczania wymagane przepisami P.Poż., PZH i BHP. Dokumenty należy przedstawić wraz ze złożeniem oferty – dotyczy farb, klejów, wykładzin, szpachli itp.

Przed wbudowaniem materiałów należy uzyskać aprobatę przedstawiciela Inwestora – opis prac potwierdzony wpisem do Dziennika Wewnętrznego (DW). Inwestor wymaga odbiorów częściowych – potwierdzone wpisem do DW

Czas wykonania prac oraz termin odbioru końcowego: do 40 dni od daty podpisania umowy.