Załącznik Nr 1.1 (OPZ) do SIWZ

Nr sprawy ZP 39-209005

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie  prac modernizacyjnych na parterze i  I piętrze budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

Wytyczne do wykonania prac modernizacyjnych w budynku IBL w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3 – parter i I piętro.

Rodzaje farb wewnętrznych i materiałów wykończeniowych każdorazowo muszą być uzgadniane ze Zleceniodawcą. Do oferty należy dołączyć Szczegółowy Kosztorys Ofertowy – wyliczenia na podstawie stawek z aktualnego katalogu Sekocenbud z 2020 roku.

Malowanie i pranie wykładzin: obmiar podany w Załączniku nr 1.1a do SIWZ - Przedmiar –prace remontowe w budynku IBL – parter i I piętro w Warszawie).

- Przygotowanie pomieszczeń – zabezpieczenie wszystkich lamp, czujek, kontaktów, gniazd, okien i drzwi itp.

- Naprawa pęknięć i ubytków w ścianach.

- Gruntowanie ścian przed malowaniem.

- Malowanie dwukrotne farbą do powierzchni wewnętrznych na tynki cementowo-wapienne, cementowe i gipsowe (ściany i sufity) na kolor biały.

- Malowanie grzejników żeliwnych żeberkowych we wszystkich pomieszczeniach farbą przeznaczoną do tego typu grzejników.

- Wypranie wykładzin o łącznej powierzchni 1700 m2 (wykładziny welurowe – 160 m2, wykładziny pętelkowe – 1540m2)

- Wywóz i utylizacja powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca musi wyznaczyć osobę odpowiedzialna za wykonywanie prac – Kierownika Robót lub Brygadzistę (osoba imiennie wskazana w ofercie). Wskazane uprawnienia budowlane.

Wykonawca we własnym zakresie organizuje utylizację odpadów zgodnie z przepisami (do protokołu końcowego wymagany będzie dokument potwierdzający utylizację odpadu). Materiały do wykonania zlecenia, pomocnicze oraz transport jest po stronie wykonawcy.

Wszystkie prace należy wykonać z najwyższa starannością oraz z materiałów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczania wymagane przepisami P.Poż., PZH i BHP z odpowiednim terminem ważności. Dokumenty należy przedstawić wraz ze złożeniem oferty – dotyczy farb, klejów, szpachli itp.

Środki do prania musza być nietoksyczne, nie uszkadzające wykładzin oraz posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczania wymagane przepisami PZH i BHP oraz być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej – certyfikat CE

Modernizowane pomieszczenia muszą zostać po zakończeniu prac posprzątane do stanu umożliwiającym ich użytkowanie.

Czas wykonania prac oraz termin odbioru końcowego: 40 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający zaleca okres gwarancyjny nie krótszy niż 24 miesiące a rękojmi nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.